## 기능정의서(사용자, 관리자)
Load Source 학습용 기능정의서
파트(사용자, 관리자, 기타)
No | Instance | Location |  |  |  |  | Page ID | Page Name | Detail |  | Target
|  | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 4Depth | 5Depth |  |  | Content | Description
1 | 메인화면 | 윈도우 창 설정 | 닫기, 확대, 축소 설정 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 윈도우 창 설정 | 닫기, 확대, 축소와 같은 윈도우 창 제어
2 |  | 장비 연결상태 | 장비와의 연결상태를 주기적으로 확인 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 연결상태를 확인 | 주기마다 장비와 통신을해서 연결상태를 확인
3 |  | 화면전환 | 연결 / 로드 / 쏘스 화면으로 변경 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 화면 전환 | 연결 / 로드 / 쏘스 버튼 선택시 해당 화면으로 전환
2 | Load (ARRAY 372x Series) | 장비 제어 기본 | 입력 켜기/끄기 | 모드 선택 | 모드 상태 확인 |  | LoadView | 로드제어화면 | 입력 On/Off MODE CC/CV/CR/CP 변경 | 버튼으로 입력을 On/Off CC/CV/CR/CP 버튼을 누르면 모드 변경 현재 설정되어있는 모드 확인
3 |  | 전압/전류 설정 | 전류/전압 설정 | 전류/전압 조회 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 장비가 허용할수있는 범위의 전류/전압을 설정하고 조회
4 |  | 보호 기능 | 전류 보호 설정/활성화 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 전류 보호 설정 | 설정한 전류 이상으로 전류가 흐르지 않도록 제한하는 기능 활성화 상태일때 설정값 이상으로 전류가 흐르면 입력 차단 후 오류메시지
5 |  | 저항/부하 설정 | 저항 설정 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 허용 범위의 저항을 입력해서 설정 | 설정한 저항을 GUI에 표시 범위를 넘기고 입력시 오류메시지
6 |  | 전력 측정 | 입력 전력 측정 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 입력된 전력을 측정 | 측정된 전력을 GUI에 표시
7 |  | 동기화/초기화 | 입력 초기화 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 초기화 / 트리거 기능 | 초기화 버튼 선택시 모든 설정값 초기값으로 초기화 트리거 버튼 선택시 트리거 작동
8 |  | 측정 및 피드백 | 측정값 반환 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 실제 전류, 전압, 전력값을 GUI 또는 로그로 표시
9 |  | 트랜지언트 기능 | 트랜지언트 설정 | 트랜지언트 레벨/시간 설정 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 레벨/시간 입력, 모드 선택, 시작/중지 버튼 | 그래프와 실시간 상태를 표시
1 | Source (SPS5000X Series) | 장비 제어 기본 | 출력 켜기/끄기 |  |  |  | SourceView | 쏘스제어화면
2 |  | 전압/전류 설정 | 전류/전압 설정 | 전류/전압 조회 | 전력 측정 |  | SourceView | 쏘스제어화면
3 |  | 보호 기능 | OVP/OCP 설정 및 상태 확인 | CC/CV 우선 모드 설정 |  |  | SourceView | 쏘스제어화면
4 |  | 응답/제어 모드 | 전압/전류 상승/하강 속도 | 전압/전류 제어 모드 | 블리더 회로 모드 |  | SourceView | 쏘스제어화면
5 |  | 리스트/스텝 모드 | 리스트 모드 켜기/끄기 | 리스트 단계 설정 |  |  | SourceView | 쏘스제어화면 |  | Google 로그인 버튼 선택 시 Google 로그인 프로세스 진행 - (신규 회원) 회원가입 프로세스 진행 - (기존 회원) 로그인 처리
6 |  | 시스템 설정 | 버튼/경고음 설정 | DHCP/IP/Gateway/MAC 설정 | 공장/기본 초기화 | 마스터-슬레이브 모드 | SourceView | 쏘스제어화면 |  | Apple 로그인 버튼 선택 시 Apple 로그인 프로세스 진행 - (신규 회원) 회원가입 프로세스 진행 - (기존 회원) 로그인 처리
1 | Interface Connect | 통신 설정 | 인터페이스 선택 | 통신 파라미터 설정 | 연결 확인 |  | ConnectView | 통신설정화면 | 인터페이스 선택 / 파라미터 설정 | 인터페이스 선택 / 파라미터 설정 후 연결 버튼 클릭 입력 성공시 바로 장비와 연결 실패시 오류메시지