## 요구사항 명세서
요구사항 명세서
| 프로젝트명 |  | Load_Source_Test |  | 작성자 | 김대업
[5 empty] | 작성일자 | 2025-10-28
장비 LIST | 장비 |  |  |  | 인터페이스
| 1 | ARRAY 3720A (Load) |  |  | RS-232
| 2 | SIGLENT SPS5000X (Source) |  |  | USB-A
NO | 요구사항 명 |  |  | 요구사항 설명 |  |  | 중요도 (필수/옵션) | 비고
1 | 장비 연결 및 통신 설정 |  |  | 연결된 통신 방법(USB, LAN, GPIB 등)을 설정할 수 있어야 한다. |  |  | 필수
2 | 통신 상태 확인 |  |  | 연결 상태를 주기적으로 감시하고, 통신 끊김 시 사용자에게 경고 팝업을 표시해야 한다. |  |  | 필수
3 | 운전 모드 설정 |  |  | 사용자는 CC / CV / CR / CP 모드 중 하나를 선택하여 장비 운전 모드를 변경할 수 있어야 한다. |  |  | 필수
4 | 사용자 입력값 설정 |  |  | 전압, 전류, 전력, 저항 등 사용자 입력값을 실시간으로 적용할 수 있어야 한다. |  |  | 필수
6 | 측정 데이터 수집 |  |  | 장비의 전압, 전류, 전력 값을 주기적으로 읽어와 화면에 표시해야 한다. |  |  | 필수
7 | 동적 시퀀스 실행 |  |  | 단계별 시퀀스를 설정하고, 순차적으로 실행·정지할 수 있어야 한다. |  |  | 필수
8 | 장비 초기화 |  |  | 장비를 초기상태로 초기화할 수 있어야 한다. |  |  | 필수
9 | 사용자 설정 저장 |  |  | 사용자 설정(모드, 값 등)을 저장·불러오기 할 수 있어야 한다. |  |  | 옵션
10 | 데이터 로깅 |  |  | 측정 데이터를 주기적으로 저장하고 CSV 또는 Excel 형식으로 내보낼 수 있어야 한다. |  |  | 옵션
11 | 보호 기능 모니터링 |  |  | 과전압, 과전류, 과전력, 과온도 발생 시 자동 차단 및 알람 표시 |  |  | 필수
12 | 저전압 / 배터리 테스트 지원 |  |  | 0~0.6V 영역까지 부하 적용 및 배터리 방전 테스트 가능 |  |  | 옵션
13 | 고속 응답 / 트랜지언트 제어 |  |  | 전압·전류 변동에 따라 <1ms 응답 가능 |  |  | 옵션
14 | Bleeder / 방전 기능 |  |  | 시험 종료 시 출력 전압 축적 에너지를 안전하게 방전 |  |  | 필수
15 | Remote Sense / 전압 보상 |  |  | 원격 Sense 기능을 통해 정확한 전압 공급 가능 |  |  | 옵션
16 | 외부 아날로그 제어 지원 |  |  | 외부 아날로그 신호로 출력/부하 제어 가능 |  |  | 옵션
17 | UI 표시 기능 |  |  | OLED/GUI 화면에 전압, 전류, 전력, 모드 상태 표시 |  |  | 필수
18 | 권한 / 안전 관리 |  |  | 고전압·고전류 설정 변경 시 관리자 권한 필요 |  |  | 옵션
19 | 시스템 연동 / 자동화 |  |  | SCPI, LabVIEW, 웹 인터페이스 등으로 외부 프로그램과 연동 가능 |  |  | 옵션
20 | 장비 구성 유연성 |  |  | 랙 사이즈, 모듈별 구성 지원 |  |  | 옵션
21 | 기타 요구사항 |  |  | 시험 종료 시 강제 방전, DUT 안전 확보 |  |  | 필수

## 작성예(비기능) (hidden)
요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 상태 | 중요도 | 난이도 | 안정성 | 관련 부서 | 발의자 | 출처
REQ_COM_N_001 | 재료 | 사용되는 재료와 구성품이 한국산업규격(K S) 또는 동등 이상 규격 만족 | 승인 | 상 | 상 | 상 | 상품팀 IT 운영팀 | 김OO 대리 한OO 과장 | 제작사양서, P4 | 3.2 구조 및 형태
REQ_COM_N_002 | 온도, 습도 등 특성 우수 | 반도체 소자 및 주요부품이 산업용 또는 동등이상 의 것 사용 | 승인 | 상 | 중 | 상 | IT 운영팀 | 김OO 대리 | 제작사양서, P4 | 3.2.1 본 시스템은 무인 자동검측을 기본으로 하며, 필요시 인력이 검측상태를 확인할 수 있다.
REQ_COM_N_003 | 충분한 지지강도 | 조직 변경에 따른 권한 변경이 1분 이내에 적용되어야 함 | 승인 | 상 | 중 | 상 | IT 운영팀 | 김OO 대리 | 제작사양서, P4 | 3.2.2 차상검측시스템은 차상검측모듈, 위치인식장치 및 차상통합장치로 구성되어 지상통합서버는원격에서 차상통합장치를 통해 검측모듈을 기동 등 원격검측하며 검측모듈의 검측결과는 차상통합장치를 통해 지상통합서버로 전송하는 형태의 네트워크 구조를 가져야 한다.
REQ_COM_N_004 | [9 empty] | 3.2.3 장치간 논리적, 물리적 연결, 데이터 전송 포맷 등 인터페이스는 확장성을 고려한 형태로 작성하고 종합시험 이전에 제출하고 납품 시 최종 사양을 제출하여야 한다.
REQ_COM_N_005 | [9 empty] | 3.2.4 차상에 탑재되는 장치의 전원은 UPS를 사용하며 최소동작은 10분 이상으로 하고 절연구간 통과 구간 등에서 이상 없이 동작할 수 있도록 구성하며, UPS를 사용하지 않은 모듈은 감독자와 협의하여 변경 할 수 있다. * 무정전전원장치는 KS인증을 득한 제품을 납품하여야 한다.
REQ_COM_N_006 | [9 empty] | 3.2.5 차상검측시스템은 원격으로 기동 시 지상통합서버에서 검측모듈로 운행구간에 대한 설비정보를 전송하여야 한다.
REQ_COM_N_007 | [9 empty] | 3.2.6 검측모듈은 검측대상 시설물의 상태를 실시간 측정하여 불량을 판정하고, 검측 데이터 저장 및 차상통합장치로 전송하여야 한다. 단, 전차선로 시설물 변형 검사모듈은 영상데이터를 저장하므로 많은 RAW 데이터로 인해 운행 종료 후 일괄 수집하는 형태를 가져야 한다.
REQ_COM_N_008 | [9 empty] | 3.2.7 검측모듈은 지상통합서버에서 동작상태를 실시간 확인할 수 있도록 검측모듈의 동작상태정보를 감시하여 차상통합장치로 전송하여야 한다.
REQ_COM_N_009 | [9 empty] | 3.2.8 위치인식장치는 DGPS, 타코미터, 전주인식 등 정보를 활용하여 정확한 위치정보를 실시간으로 검측모듈에 전송하여야 한다.
REQ_COM_N_010 | [9 empty] | 3.2.9 차상통합장치는 검측모듈, 위치인식장치 및 지상통합서버와 통신하여 제어정보 처리, 검측 데이터 전송 등의 구조를 가져야 한다.
3.3 제조 및 가공
3.3.1 차상검측시스템 설계 및 제조
1) 차상검측시스템은 영업열차(ITX-새마을 및 전동열차) 차량에 탑재하여 운용하는 시스템으로 검측 설비로 인하여 차량운행에 지장을 주지 않도록 설계 및 제작하여야 한다.
2) 차상검측시스템은 운행 중 외부의 어떠한 충격에도 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 설계·제작하여야 한다.
3) 차상검측시스템은 비 또는 눈이 오는 조건에서도 정상적으로 동작하여야 한다. (폭우 또는 폭설 제외)
3.3.2 차상검측시스템 설치 시 차량의 구조를 사전에 검토하고 현차조사를 통해 설치위치를 확인하고, 개조 승인 후 모듈 및 설치브래킷을 제작하여야 한다. 단, 개조신고 또는 승인에 관련된 업무는 발주처에서 일괄 시행한다.
3.3.3 검측정보 전송을 위해 사용되는 케이블은 차량의 노이즈를 고려하여 선정하고, 유지보수 및 모듈 확장을 고려하여 여유있게 설치하여야 한다.
3.3.4 사용전원은 열차운행에 지장이 없는 지점에서 인출하며 검측시스템의 사용 전력을 고려하여 용량을 증설하고 검측시스템 고장시 차량에 영향이 없도록 별도의 차단기를 설치하여 회로를 분리하여야 한다.
3.3.5 차상검측시스템을 차량(차저)에 설치할 경우 용접은 지양하고 T-트랙(T-레일)을 활용하여 고정브래킷을 설치하는 구조로 하여야 한다.
3.3.6 차상검측시스템을 차량(차탑)에 설치할 경우 기존 용접부위를 활용하여 설치한다.
3.3.7 차상통합장치의 데이터 스토리지는 차내 배전함 내부 공간을 활용하여 설치한다.
3.3.8 차상통합장치는 설치된 분야별(전차선, 선로(궤도), 신호, 통신) 각 검측모듈의 데이터를 수집·관리할 수 있도록 인터페이스를 하여야 한다.
3.4 환경조건
3.4.1 주위온도 : 차탑/차저장치(실외)는 -30℃ ~ +60℃범위에서 기기가 정상적으로 작동되어야 하며, 차상장치 및 지상장치(실내)는 0℃ ~ +60℃ 범위에서 기기가 정상적으로 작동되어야 한다.
3.4.2 상대습도 : 10% ~ 95% 범위에서 기기가 정상적으로 작동되어야 한다.
3.4.3 기상조건 : 눈, 비 등의 환경에서도 기기가 정상적으로 작동되어야 한다. * 강설, 강우 환경에서는 제외
3.4.4 주간/야간 상관없이 기기가 정상적으로 검측되어야 한다.
3.4.5 실외설비 IP 등급 : IPx5 또는 이에 준하는 살수시험
* IP(Ingress Protection)등급 : 고형 물체의 침투 및 접촉에 의한 보호 등급
3.4.6. 검측속도 : 영업열차 운행속도 150km/h까지에서도 정확한 검측이 되어야 한다
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
{프로젝트 명}
{시스템 명}
{작성자 명}
요구정의
ie.f.RD1202
YYYY-MM-DD

## 작성예(인터페이스) (hidden)
요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 상태 | 중요도 | 난이도 | 안정성 | 관련 부서 | 발의자 | 출처
MS_RS10701 | 실시간조회 외부 인터페이스 | 실시간 조회시 외부 시스템과의 인터페이스에 대한 요구사항 | 승인 | 상 | 중 | 상 | 금융결제국 | 김OO 대리 | RFP(개발요구서4):6p
MS_RS20701 | 수시조회 외부 인터페이스 | 수시 조회시 외부 시스템과의 인터페이스에 대한 요구사항 | 승인 | 상 | 중 | 상 | 금융결제국 | 김OO 대리 | RFP(개발요구서4):24p
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
전동열차 차상검측시스템(한국철도공사)
{시스템 명}
{작성자 명}
요구정의
RD1202
YYYY-MM-DD