## Test
Load Source 학습용 기능정의서
파트(사용자, 관리자, 기타)
No | Instance | Location |  |  |  |  | Page ID | Page Name | Detail |  | Target
|  | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 4Depth | 5Depth |  |  | Content | Description
1 | 메인화면 | 윈도우 창 설정 | 닫기, 확대, 축소 설정 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 윈도우 창 설정 | 닫기, 확대, 축소와 같은 윈도우 창 제어
2 |  | 장비 연결상태 | 장비와의 연결상태를 주기적으로 확인 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 연결상태를 확인 | 주기마다 장비와 통신을해서 연결상태를 확인
3 |  | 화면전환 | 연결 / 로드 / 쏘스 화면으로 변경 |  |  |  | MainWindowView | 메인화면 | 화면 전환 | 연결 / 로드 / 쏘스 버튼 선택시 해당 화면으로 전환
2 | Load (ARRAY 372x Series) | 장비 제어 기본 | 입력 켜기/끄기 | 모드 선택 | 모드 상태 확인 |  | LoadView | 로드제어화면 | 입력 On/Off MODE CC/CV/CR/CP 변경 | 버튼으로 입력을 On/Off CC/CV/CR/CP 버튼을 누르면 모드 변경 현재 설정되어있는 모드 확인
3 |  | 전압/전류/저항 설정 | 전류/전압/저항 설정 | 전류/전압 조회 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 장비가 허용할수있는 범위의 전류/전압/저항을 설정하고 조회
4 |  | 보호 기능(OPC) | 전류 보호 설정/활성화 | OPC 지연시간 설정 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 전류 보호 설정 | 설정한 전류 이상으로 전류가 흐르지 않도록 제한하는 기능 활성화 상태일때 설정값 이상으로 전류가 흐르면 입력 차단 후 오류메시지
5 |  | 시퀀스/리스트 | 리스트 ON/OFF | 리스트 편집/추가 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 리스트모드 ON/OFF, 단계설정 스텝 전류/전압 설정 스텝 실행 시간 설정 리스트 저장 | 선택된 채널의 리스트 총 스텝 수를 설정 선택된 채널의 지정된 스탭 번호에 대한 전압/전류/실행시간 값 설정 현재 구성된 리스트를 지정된 번호의 메모리에 저장
6 |  | 전력 측정 | 입력 전력 측정 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 입력된 전력을 측정 | 측정된 전력을 GUI에 표시
7 |  | 동기화/초기화 | 입력 초기화 | 설정 저장 |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 초기화 / 현재 설정을 메모리에 저장 | 초기화 버튼 선택시 모든 설정값 초기값으로 초기화 설정을 저장
8 |  | 측정 및 피드백 | 측정값 반환 |  |  |  | LoadView | 로드제어화면 | 실제 전류, 전압, 전력값을 GUI 또는 로그로 표시
9 |  | 트랜지언트 기능 | 트랜지언트 설정/활성화 | 트랜지언트 레벨/시간 설정 | 펄스모드 트리거 |  | LoadView | 로드제어화면 | 레벨/시간 입력, 모드 선택, 시작/중지 버튼 트리거 기능 | 트랜션트 High/Low설정과 On/Off 그래프와 실시간 상태를 표시 트리거 버튼 선택시 트리거 작동
1 | Source (SPS5000X Series) | 장비 제어 기본 | 출력 켜기/끄기 |  |  |  | SourceView | 쏘스제어화면 | 출력 On/Off
2 |  | 전압/전류 설정 | 전류/전압 설정 | 전류/전압 조회 | 전력 측정 |  | SourceView | 쏘스제어화면 | 전류, 전압을 설정하고 조회 전력 측정
3 |  | 보호 기능 | OVP/OCP 설정 및 상태 확인 | CC/CV 우선 모드 설정 |  |  | SourceView | 쏘스제어화면 | 설정된 값의 한계를 초과한 값이 출력될때 츨력을 차단 CV/CC 어떤 모드를 우선으로 동작할지 결정
4 |  | 응답/제어 모드 Slew Rate | 전압/전류 상승/하강 속도 | 전압/전류 제어 모드 | 블리더 회로 모드 (전압 강제 하강) |  | SourceView | 쏘스제어화면 | 설정한 전압/전류값에 도달하는 속도를 제어 장비의 응답 모드를 변경 출력 전압을 낮추는기능 | 응답모드를 FAST/SLOPE 둘중에 하나로 선택 SLOPE모드에서만 Slew Rate 설정가능 Slew Rate 전압/전류값 과 시간을 설정 블리더 회로모드 ON/OFF
5 |  | 리스트/스텝 모드 | 리스트 모드 켜기/끄기 | 리스트 단계 설정 | 스텝 설정 | 스텝간 Slew Rate 설정 | SourceView | 쏘스제어화면 | 리스트모드 ON/OFF, 단계설정, 스텝 전압/전류 설정 스텝 실행/지연 시간 설정 스텝 사이클/스탭 Slew 설정 | 선택된 채널의 리스트 총 스텝 수를 설정 선택된 채널의 지정된 스탭 번호에 대한 전압/전류/실행시간/지연시간 값 설정 리스트의 스텝 반복 싸이클/스탭 Slew를 설정
6 |  | 시스템 설정 | 통신 설정 | 공장/기본 초기화 |  |  | SourceView | 쏘스제어화면 | 시스템의 버튼/경고음 설정 통신설정의 DHCP, IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, MAC주소, GPIB주소 설정 공장/기본 초기화 마스터-슬레이브모드 설정 측정 평균 설정 슬레이브 버전 조회
1 | Interface Connect | 통신 설정 | 인터페이스 선택 | 통신 파라미터 설정 | 연결 확인 |  | ConnectView | 통신설정화면 | 인터페이스 선택 / 파라미터 설정 | 인터페이스 선택 / 파라미터 설정 후 연결 버튼 클릭 입력 성공시 바로 장비와 연결 실패시 오류메시지